PROVOZNÍ ŘÁD UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Povinnost vypracovat provozní řád a předložit jej ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) má podle § 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci jí provozované hostinské živnosti a osoba provozující živnost ubytovací služby s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci.

V zákoně je pouze velmi stručně uvedeno, co musí tento provozní řád obsahovat:

podmínky činnosti, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, způsob zacházení s prádlem a způsob očisty prostředí ubytovacího zařízení

Pro zařízení, ve kterých je ubytování poskytováno na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích, je podle novely zákona platné od 1.1.2015 v provozním řádu povinné dále uvést:

počet a plochu ubytovacích jednotek včetně nejvyššího počtu ubytovaných, vybavení ubytovacích jednotek záchodem, sprchou, umývárnou a prostorem pro vaření nebo ohřev jídla, způsob vytápění a teplotu vnitřního vzduchu v otopném období, způsob zajištění tekoucí pitné a teplé vody v ubytovacích jednotkách

Doplněný provozní řád stávajících ubytovacích zařízení s uvedenou délkou ubytování podle výše uvedených požadavků novely zákona je provozovatel povinen předložit ke schválení na KHS do 31.3.2015 !!

Protože náležitosti provozního řádu uvedené v zákoně jsou uvedeny pouze v obecné rovině a nepostihují konkrétní hygienická rizika, bylo jako pomůcka pro zpracovatele zpracováno následující doporučení obsahu provozního řádu ubytovacího zařízení.

Doporučený obsah provozního řádu ubytovacího zařízení:

# I. Identifikační údaje

- Název a sídlo zařízení, provozovatel, IČ, telefon, mail, odpovědná osoba, oprávnění pro výkon činnosti

- Kategorie zařízení (viz § 43 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby)

- Délku poskytovaného ubytování a rozsah poskytovaných služeb (pro evidenci KHS uvést i případné poskytování stravování, služeb v péči o tělo, wellness apod).

- Provoz trvalý nebo sezónní

- Popis zařízení – dispozice, počet pokojů a lůžek, maximální počet ubytovaných, vybavení hyg. zařízením (minimální požadavky uvádí § 44 vyhl. č. 268/2009 Sb.), vybavení prostorem pro vaření nebo ohřev jídel, další základní vybavení

# II. Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění

- Způsob zásobování pitnou vodou:

- veřejný vodovod (který, jeho provozovatel)

- vlastní zdroj (zajištění a výsledky povinné kontroly - viz provozní řád komerční studny)

- Způsob výroby teplé vody, prevence rizika nákazy bakterií Legionella (technický stav rozvodů, existence „slepých míst“, dosahovaná teplota vody, preventivní opatření, četnost a způsob čištění akumulačních nádrží), způsob kontroly zdravotní nezávadnosti teplé vody

- Dezinfekce:

  - denní provádění dezinfekce hygienických zařízení (WC, koupelny, sprchy)

  - zásady používání dezinfekčních prostředků včetně ochrany zdraví při práci, osobní ochranné pomůcky, střídání prostředků s různými aktivními látkami k předcházení vzniku odolných mikroorganizmů (doporučeno po 1 měsíci), postup při kontaminaci biologickým materiálem (stolice, krev, apod.)

- Dezinsekce při výskytu hmyzu (odborná firma).

- Deratizace – běžně 1 x za rok, případně dále dle potřeby (odborná firma), evidence.

- Frekvence a způsob odstraňování odpadků a zbytků potravin, splaškových vod.

- Osoby odpovědné za dodržování výše uvedených zásad.

- Uložení potravin v případě vlastního stravování ubytovaných.

- Opatření v případě výskytu infekčních onemocnění (možnost izolace).

# III. Způsob očisty prostředí ubytovacího zařízení

- Úklid společných prostor (vysávání koberců, vlhké stírání hladkých povrchů) min. denně, pokojů min. 1 x týdně, po znečištění ihned, úklid s použitím dezinfekčních přípravků min. 1x týdně (hyg. zařízení denně).

- Úklid umýváren a sprchových koutů denně s použitím dezinfekčních přípravků s baktericidním, fungicidním a virucidním účinkem.

- Všeobecný úklid (včetně mytí oken, dveří, svítidel, vyčistění matrací, přikrývek, čalouněného nábytku) min. 1x za 3 měsíce.

- Malba všech prostor min. 1 x za 2 roky, jinak vždy při znečištění a podle potřeby.

- Odpadkové koše se vyprazdňují, očistí a dezinfikují denně.

- Uložení a označení pomůcek pro úklid a úklidových prostředků (úklidová komora, rozčlenění pro ubytovací a případnou stravovací část).

- Odpovědná osoba:

# IV. Manipulace s prádlem

- Uvést druhy prádla (povlečení, ručníky, župany, předložky, potahy, záclonoviny apod.)

- Způsob praní prádla, teplota při praní, žehlení, jak zajištěno

- Čisté prádlo:

- ochrana před znečištěním a druhotnou kontaminací (obal při dopravě, samostatné uložení)

- výměna po každém ubytovaném, jinak dle potřeby, nejméně však jednou za 14 dní

- Špinavé prádlo:

- Uložení (nesmí být společně s čistým prádlem), manipulace (třídění, obaly, doprava)

- postup při kontaminaci biologickým materiálem (oddělení, dekontaminace desinfekčním virucidním prostředkem)

- postup při kontaminaci tělními parazity (prádlo zabalit, ošetřit insekticidem a teprve po 24 hodinách předat do prádelny)

- Pracovní oděv zaměstnanců – uložen odděleně od civilního, udržován v čistotě, výměna dle potřeby i v průběhu směny

- Odpovědná osoba:

# V. Další podmínky činnosti

- Způsob vytápění ubytovacích jednotek, dosahovaná teplota vnitřního vzduchu v otopném období (hygienický požadavek dle vyhl. č. 6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, je 22,0 ±2°C)

- Způsob větrání – přirozené okny, nucené, klimatizace (způsob a četnost čištění, četnost výměny filtrů)

- Hygienické zázemí zaměstnanců (šatny, WC, sprchy, denní místnost), počet zaměstnanců

- Lékárnička první pomoci – umístění, vybavení

- Zamezení nebo povolení vstupu zvířat (stanovený režim)

- Zákaz kouření – v pokojích, společných prostorách, místnosti vymezené pro kuřáky

Datum:                                                                                                           Razítko a podpis:

Schválil:                                                                                                         Dne: